## Wynik bez niepewności
1. Tworzymy macierz projektową według której będą wykonywane komparacje
Macierz jest 10 x 8
10 równań, 8 zaangażowanych wzorców (w tym 5 badanych o nieznanych masach)
|  |  | REF | Badany(2) | Badany (2) | Dodany (3) | Badany (2) | Badany (2) | Badany (2) | Dodany (3)
|  |  | 1 kg | 1 kg | 500 g | 500 g | 200 g | 200 * g | 100 g | 100 g
|  |  | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100
|  |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X= | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1
|  | (10x8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
| REF | wzorzec referencyjny 1 kg, w klasie E0 (U=1/5 E1).
| 1 kg | Jeżeli użyjemy wzorca w klasie E1, możemy nie zmiescić się z niepewnościami
wzorców badanych w niepewności E1
| Badany(2) | wzorce badane E1 o znanej objętości i niepewności tej objętości
| Dodany (3) | wzorce kontrolne E1 o znanej masie, objętości i niepewności tych objętości
| 1 | wzorzec odniesienia
| -1 | wzorzec/wzorce badane
mR= | 1000.0011 | g | U(mR)= | 0.1 | mg | k= | 2 |  | D(mR)= | 0.02 | mg | ρal= | 1.1845
| d= | 0.01 | mg | ni= | 6 |  | uρa= | 0.0002 | kg/m3 | OIML R-111-1
| n= | 10 |  | k= | 8 |  | ρ0= | 1.2 | kg/m3
|  |  |  | objętość wzorca |  | niepewność objętości
|  |  | 1 |  | 124.784 |  | 0.028
|  |  | 1 |  | 124.89 |  | 0.03
|  |  | 0.5 |  | 62.419 |  | 0.015
|  | hj= | 0.5 | Vj= | 62.419 | uVj= | 0.015
|  |  | 0.2 |  | 24.918 |  | 0.006
|  |  | 0.2 |  | 24.917 |  | 0.006
|  |  | 0.1 |  | 12.438 |  | 0.003
|  |  | 0.1 |  | 12.479 |  | 0.004
2. Pomiar gestości powietrza z warunków środowiskowych odbywa się na początku i na końcu każdego cyklu.
Z wartości średniej gęstości powietrza oraz objetości wzorców wyznaczana jest poprawka na wypór powietrza
|  | Δm'=Δm+[(ρaśr-ρ0)*(V1-V2)] |  |  | ρa śr-' | gęstość powietrza średnia
[5 empty] | V1- | objętość wzorca odniesienia
[5 empty] | V2- | objętość wzorca/wzorców badanych
2. Po wykonaniu cykli otrzymujemy komplet danych
y=Δm'śr
|  | 0.2031 |  | 0.0032
|  | 0.1984 |  | 0.0035
|  | 0.0035 |  | 0.0046
|  | -0.0972 |  | 0.003
| y= | 0.0061 | si= | 0.0055
|  | 0.0455 |  | 0.0059
|  | -0.0495 |  | 0.0008
|  | -0.0006 |  | 0.0009
|  | 0.0509 |  | 0.001
|  | -0.0496 |  | 0.0006
4.Nasze średnie różnice z koparacji y są skorygowane o wypór powietrza.
Należy do nich dopisać jeden wiersz z wartością masy wzorca odniesienia w mg
0.2031
0.1984
0.0035
| y= | -0.0972 | mg
0.0061
0.0455
-0.0495
-0.0006
0.0509
-0.0496
1000001.1
5. Wyznaczamy masy wzorców metodą rozwiązywania Lagrange'a
wszystkie nasze masy β należą do tej macierzy pomnożonej przez y
a) transponujemy macierz X (zamieniamy wiersze na kolumny)
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| XT= | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1
b) mnożymy macierz transponowaną XT przez macierz X
formuła macierz.iloczyn
|  | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | -1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0
| XT·X= | -1 | -1 | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -1
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4
c) zgodnie z powyższymi równaniami, do macierzy XT·X dodajemy jeden wiersz i jedną kolumnę z 1 na górnych węzłach
dlatego macierz dostaje symbol e
|  | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | β1
|  | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | β2
|  | -1 | -1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |  | β3
| (XT·X)e= | -1 | -1 | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | β4
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | β5
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | β6
|  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  | β7
|  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | β8
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | λ
d) tworzymy macierz XTe. Transponujemy macierz X zamieniając wiersze na kolumny (wyk. w podpunkcie a)) i dodajemy jeden wiersz i kolumnę z 1 na węźle dolnym
dlatego macierz dostaje symbol e
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | y1
|  | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | y2
|  | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | y3
|  | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | y4
| XTe= | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | y5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | y6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 |  | y7
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |  | y8
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | mR
Rozwiązaniami są masy równe:
f) wyznaczamy macierz odwrotną do (XT·X)e (z podpunktu c)
|  | 0 | 5.5511e-17 | -2.498e-16 | -6.1062e-16 | -1.6653e-16 | -1.6653e-16 | -4.8572e-17 | -4.1633e-17 | 1
|  | 0 | 0.66667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.033333 | 0.033333 | 1
|  | 0 | 0.16667 | 0.35417 | -0.020833 | 0.066667 | 0.066667 | 0.095833 | -0.029167 | 0.5
| (XT·X)e-1= | 0 | 0.16667 | -0.020833 | 0.35417 | 0.066667 | 0.066667 | -0.029167 | 0.095833 | 0.5
|  | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.29333 | -0.04 | 0.013333 | 0.013333 | 0.2
|  | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | -0.04 | 0.29333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.2
|  | 0 | 0.033333 | 0.095833 | -0.029167 | 0.013333 | 0.013333 | 0.29417 | -0.080833 | 0.1
|  | 0 | 0.033333 | -0.029167 | 0.095833 | 0.013333 | 0.013333 | -0.080833 | 0.29417 | 0.1
|  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.5511e-18
g) wyznaczamy (XT·X)e-1·XTe
|  | -5.5511e-17 | 8.6042e-16 | 9.1593e-16 | 3.6082e-16 | 1.3184e-16 | -2.3592e-16 | 0 | -7.6328e-17 | -7.6328e-17 | -6.9389e-18 | 1
|  | -0.66667 | -0.33333 | 0.33333 | 3.6082e-16 | 1.5959e-16 | -2.0817e-16 | 0 | -6.245e-17 | -6.245e-17 | -6.9389e-18 | 1
|  | -0.16667 | -0.33333 | -0.16667 | 0.375 | 0.125 | -0.125 | 0 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 0.125 | 0.5
| (XT·X)e-1·XTe= | -0.16667 | -0.33333 | -0.16667 | -0.375 | -0.125 | 0.125 | 0 | -4.1633e-17 | -4.1633e-17 | -0.125 | 0.5
|  | -0.066667 | -0.13333 | -0.066667 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.33333 | 0.26667 | -0.066667 | 0 | 0.2
|  | -0.066667 | -0.13333 | -0.066667 | 1.3878e-16 | -0.2 | -0.2 | -0.33333 | -0.066667 | 0.26667 | 1.7347e-17 | 0.2
|  | -0.033333 | -0.066667 | -0.033333 | 0.125 | -0.225 | 0.025 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.375 | 0.1
|  | -0.033333 | -0.066667 | -0.033333 | -0.125 | 0.025 | -0.225 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.375 | 0.1
|  | 2.2204e-16 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.7756e-17 | -1.3878e-17 | 0 | 1.3878e-17 | 1.3878e-17 | 1.3878e-17 | -5.5511e-18
h) wyznaczamy βe czyli β z dodatkowym wierszem, którego wartość nie będzie potrzebna
|  | 1000001.1 |  |  | 1000001.1
|  | 1000000.8996 |  |  | 1000000.8996
|  | 500000.4019 |  |  | 500000.4019
|  | 500000.497 |  |  | 500000.497
| {βe}= | 200000.1494 |  | {β}= | 200000.1494
|  | 200000.1996 |  |  | 200000.1996
|  | 100000.0488 |  |  | 100000.0488
|  | 100000.1005 |  |  | 100000.1005
|  | -5.5511e-12 | niepotrzebna dana
i) wyznaczamy masy poszczególnych wzorców
={β}/1000
REF 1 kg | 1000.0011 |  | g
1 kg | 1000.0009 |  | g
500 g | 500.0004 |  | g
500 g dod. | 500.0005 |  | g
200 g | 200.0001 |  | g
200 g | 200.0002 |  | g
100 g | 100 |  | g
100 g dod. | 100.0001 |  | g
⟨𝛽⟩=(𝑋^𝑇∙𝑋)^(−1)∙𝑋^𝑇∙𝑦
↔
Note on B32: Masa konwencjonalna wzorca odniesienia
Note on E32: Niepewność rozszerzona, mg
Note on H32: Współczynnik rozszerzenia
Note on J32: Dryft wzorca masy Różnica między wartością masy z obecnego certyfikatu a wartością masy z poprzedniego certyfikatu
Note on M32: gęstość powietrza ze Świadectwa wzorcowania wzorca ref.
Note on C34: rozdzielczość komparatora
Note on F34: Liczba cykli ABBA
Note on C36: Liczba równań
Note on F36: Liczba zaangażowanych wzorców
Note on D39: hj to stosunki między wartościami nominalnymi nieznanych wzorców βj i wzorcem referencyjnym
Note on C58: Średnie wartości różnic z cykli ABBA, mg
Note on E58: Odchylenia standardowe, mg